## ELŐLAP
TÉTELES ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A BUDAPEST, X., FÜZÉR UTVA 32. / HRSZ : 39003 / SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ
BUDAPEST, KŐBÁNYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TERVEZETT ELHELYEZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÉPÜLET
BONTÁSI MUNKÁIHOZ
KÉSZÜLT : | BUDAPEST, 2015. SZEPTEMBER

## általános leírás
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BONTÁSI MUNKÁK KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
KÉSZÜLT A BUDAPEST, X., FÜZÉR UTVA 32. / HRSZ : 39003 / SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ
BUDAPEST, KŐBÁNYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TERVEZETT ELHELYEZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÉPÜLET
A költségvetés együtt kezelendő a kiadott tervdokumentációval, a műszaki leírásokkal és a helyszíni bejáráson tapasztaltakkal.
A bontási munkák egységárába beleértendők a bontáshoz szükséges segédszerkezetek, gépek és berendezések, dúcolások, alátámasztások, életveszélyt elhárító szerkezetek ára is !
A bontás során figyelembe kell venni, hogy az udvari lakásokhoz biztosítani kell a zavartalan és balesetmentes bejutást, illetve a lakások folyamatos áram-, gáz-, vízellátását !
A bontási költségvetés két ütemre lett bontva, mivel a bontási munkák nem esnek egybe a teljes körű kivitelezési munkákkal vagy a tényleges bontásuk csak a kivitelezés megfelelő fázisában történhet meg.
Jelen költségvetés nem tartalmazza azon munkákat, amelyek közvetlenül a kiviteli terv részét fogják képezni.
Ilyek például :
Az alapfeltárási munkák és az ezzel kapcsolatos esetleges bontási munkák.
Az utólagos falszigeteléssel kapcsolatos bontási munkák / pl : földkiemelés, fugakikaparás, faltisztítás stb / - kivéve a vakolat leverési munkák.
A homlokzat felújítással kapcsolatos esetleges bontási munkák / pl : téglaburkolatok, vakolatdíszek, párkányok stb /.
A gépészeti kiviteli terv elkészülte kor pontosított bontási munkák / pl : horonyvésés, födém- és faláttörések, a lakásokhoz tartozó fűtési, víz- és csatorna ellátás vezetékeinek bontását. /.
Az elektromos kiviteli terv elkészülte kor pontosított bontási munkák / pl. : horonyvésés, födém- és faláttörések, a lakásokhoz tartozó áramellátással kapcsolatos bontási munkákat /
A kertépítéssel kapcsolatos bontási munkákat a környezetrendezési költségvetés tartalmazza !
I. ÜTEM
Ebben az ütemben minden olyan belső bontásokat el kell végezni, amelyek nem érintik a kiviteli tervezés során pontosított munkákat.
Ebben az ütemben nem végezhetők el azok a munkanemek bontási munkái - amelyek beázást, állagromlást, vagyonbiztonságot veszélyeztethetnek, illetve a kivitelezéssel szorosan összefüggenek. / Ilyenek például a homlokzat felújításhoz kapcsolódó munkák, a homlokzati nyílászárók bontása, a tetőszerkezet és a tetőfedés bontási munkái, a kémények, a csapadékvíz elvezetési rendszerek bontási munkái, az utcai burkolat bontási munkái stb /
A tartószerkezeti munkáknál a kiviteli tervben meghatározandó / pl : utólagos nyíláskiváltásokhoz tartozó bontási munkák, horonyvésések stb / munkáit a II. ütemben vagy a kiviteli tervhez tartozó költségvetésben pontosítjuk vagy szerepeltetjük.
Az épületgépészeti bontások során ebben az ütemben nem bonthatók el az udvari lakásokhoz tartozó pinceszinti víz- és szennyvíz vezetékék, a gázvezetékek, a gázmérők. Ezek kiváltásának pontos meghatározását a gépész kiviteli terv fogja meghatározni.
Az elektromos bontások során ebben az ütemben nem bonthatók el az udvari lakásokhoz tartozó elektromos elosztók, mérőórák, kábelek, a kapucsengő, villámvédelmi rendszerek. Ezek kiváltásának pontos meghatározását az elektromos kiviteli terv fogja meghatározni.
A kertben nem bonthatók el a lakók közlekedési útvonalán lévő szerkezetek / lépcsők, járdák, korlát stb /
Az I. ütem nagy része már elbontásra került, csak azok a feladatok maradtak, amelyek jelen költségvetési kiírásban szerepelnek!
II. ÜTEM
Ebben az ütemben szerepelnek azok a munkarészek, amelyek közvetlenül a kivitelezés megkezdése előtt vagy közben végezhetők el, de nem tartalmazza a gépész és elektromos bontási / kiváltási munkákat, illetve a kertépítéssel kapcsolatos teljes köri bontási munkákat.
Az ütem tartalmazza :
A tetőszerkezet, a tetőfedés és a kapcsolódó bádogozás és lakatos szerkezetek bontási munkáit.
A kémények bontási munkáit.
A homlokzati nyílászárók bontási munkáit.
Az utcai burkolat bontási munkáit.
Jelen költségvetés I. és II. ütemében nem szerepeltetett bontási munkák a kiviteli terv adott szakági munkáihoz tartozó tételes költségvetésben fognak szerepelni !

## Bontás főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
KÉSZÜLT A BUDAPEST, X., FÜZÉR UTVA 32. / HRSZ : 39003 / SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ
BUDAPEST, KŐBÁNYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TERVEZETT ELHELYEZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÉPÜLET
BONTÁSI MUNKÁIHOZ
Ssz | Megnevezés | Anyag összege | Díj összege
1 | Helyszíni Organizáció költségei
2 | I. ÜTEM bontási munkái
3 | II. ÜTEM bontási munkái
| Nettó anyag és díj összesen : | 0 | 0
| Nettó anyag + díj összesen : | 0
| ÁFA 27 % | 0
| Bruttó anyag + díj összesen : | 0

## I-II. ütem bontás kv
TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A BUDAPEST, X., FÜZÉR UTVA 32. / HRSZ : 39003 / SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ
BUDAPEST, KŐBÁNYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TERVEZETT ELHELYEZÉSÉT SZOLGÁLÓ ÉPÜLET
BONTÁSI MUNKÁIHOZ
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1) IDEIGLENES MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB FELVONOLÁSI ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (bontás+kivitelezés)
A KIVITELEZŐI ORGANIZÁCIÓS ELKÉPZELÉSÉNEK MEGFELELŐ KÖLTSÉGEK, FIGYELEMBEN TARTVA A LAKOTT UDVARI SZÁRNY MŰKÖDÉSÉNEK ÉS A LAKÓK BIZTONSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁT !
1 | K | A bontáshoz/építéshez szükséges segédszerkezetek, gépek, berendezések, alátámasztó- biztosító- és balasetelhárító állványok, törmelékcsúzda, homlokzati és kéményfalazó állványok költsége a kivitelező organizációs elképzelésének megfelelően. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | K | A bontáshoz/építéshez szükséges balesetelhárító segédszerkezetek elhelyezése az udvari lakok kapualjon keresztül törtőnő biztonságos közlekedése érdekében, a kivitelező organizációs elképzelésének megfelelően, a Megrendelővel egyeztetett módon ! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | K | A bontáshoz/építéshez szükséges balesetelhárító segédszerkezetek elhelyezése az utcafronton, a biztonságos közlekedése érdekében, a kivitelező organizációs elképzelésének megfelelően, a Megrendelővel egyeztetett módon ! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | K | A felhasznált elektromos energia költsége a II. ütem bontás munkáinak ideje alatt. Az ideiglenes kiépítés a bontás I.üteme alatt megtörtént! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4a | K | A felhasznált elektromos energia költsége az építés ideje alatt | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5 | K | Vízdíj, a bontás ideje alatt, a II. ütem bontás munkáinak ideje alatt. Az ideiglenes kiépítés a bontás I.üteme alatt megtörtént! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5a | K | Vízdíj, építés ideje alatt | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6 | K | Építési tábla költsége | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7 | K | Mobil WC helyszínen tartása, karbantartása a II. ütem bontási munkáinak ideje alatt. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8 | K | Felvonulási konténer telepítése, helyszínen tartása a II. ütem bontási időtartama alatt. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | K | Munkaterület éjszakai őrzése a kivitelezés időszaka alatt, a műszaki átadás időpontjáig. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | K | Gépköltségek ( daruköltség, építési anyagfelvonó költsége ) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11 | K | Közterület foglalás a bontási/kivitelezési munkák időtartama alatt. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
12 | K | Forgalomtechnikai terv készítés és a forgalomtechnika költsége. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | K | Forgalomtechnikai költségek, behatási engedélyek költsége | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14 | K | A kivitelezői organizációs elképzelésnek megfelelő egyéb költségek. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Helyszíni Organizáció költségei összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
2) I. ÜTEM BONTÁSI MUNKÁK
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból - feltételezett mennyiség ! | 4.85 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | M33-000-51.1.1 | Pincei boltozatok bontása, bármilyen rendszerű, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, feltöltéssel - új belsőlépcső helyének kialakítása. | 8.4 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | M35-000-5.3 | Födémszerkezet csapos gerendafödém szerkezet bontása, feltöltéssel - új belsőlépcső helyén. | 16.8 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | M36-000-1.1.3 | Vakolat leverése nádazott mennyezetről, festékréteggel együtt - földszinten. | 535.2 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 42-000-1.1.1 | Padlóburkolat bontása, lapjára fektetett kisméretű vagy üreges padlástégla - csak a bontott födém feletti részen. | 17 | m2 |  |  | 0 | 0
22 | M21-003-8.1.1.1.3 | Új padlószerkezeti rétegének földkiemelése belső térben, kihordása épületből depóniába - pinceszinten, 35 cm szerkezeti vastagságot feltételezve ( az alapfeltárás függvénye ). | 75 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | I. ÜTEM BONTÁS összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
2) II. ÜTEM BONTÁSI MUNKÁK
1 | 31-000-11.1.1 | Lépcsőszerkezetek és pihenők bontása, betonból, C16/20 betonminőségig, melléképület mellett. | 3.12 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 31-000-14.2 | Beton járdák bontása 10 cm vastagságban, kavicsbetonból - az udvari fronton, az épület közvetlen környezetében. | 1.04 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 31-000-14.3 | Előregyártott beton beton kertilapok bontása - az udvari fronton, az épület közvetlen környezetében. | 33 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | M31-000-14.2 | Aszfalburkolatos betonszerkezetű járdák bontása 10 cm vastagságban, kavicsbetonból - utcafronti főbejáratnál. | 9.9 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | M33-000-1.1.1.1.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból - homlokzai munkákhoz kapcsolódóan, illetve hozzáépített kis melléképületnél. | 30.86 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 37-000-1.1 | Kémények bontása, épületen belül | 11.65 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 37-000-1.2 | Kémények bontása, tetőn kívül | 4.75 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 37-000-1.3 | Kéményfedkövek bontása | 7 | db |  |  | 0 | 0
9 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban - Előirányzott mennyiség ! | 22.98 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 33-000-32.1 | Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig | 12.8 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 33-000-32.1 | Nyílásbontás, befalazott pincei ablakok helyének kibontása, 12 cm vastagságig | 3.96 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 35-000-1.1 | Fa tetőszerkezet bontása , északi szárnyon | 286 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 35-000-1.2 | Fa tetőszerkezet bontása, déli szárnyon | 334 | m2 |  |  | 0 | 0
14 |  | Fa tetőszerkezet bontása, hozzáépített bontandó melléképületnél. | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | M35-000-2.1 | Tetőlécezés és ellenlécezés bontása bármely fedés alatt | 638 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 35-000-4 | Tetődeszkázatok bontása | 63.6 | m2 |  |  | 0 | 0
17 | M36-000-1.3 | Vakolat leverése homlokzatról, vakolatdíszekkel együtt - Északi szárny utcafronti részén | 82.31 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | M36-000-1.4 | Vakolat leverése homlokzatról, vakolatdíszekkel együtt - Északi szárny belső udvari részén | 45.96 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | 36-000-1.4 | Vakolat leverése lábazati cementvakolat - Északi szárny utcafronti részén | 12.02 | m2 |  |  | 0 | 0
20 | 36-000-1.5 | Vakolat leverése lábazati cementvakolat - Északi szárny belső udvari részén | 11.82 | m2 |  |  | 0 | 0
21 | 41-000-1 | Tetőfedés bontása - bármely méretű cserép | 334 | m2 |  |  | 0 | 0
22 | 41-000-2 | Tetőfedés bontása - bármely méretű hullámpala | 286 | m2 |  |  | 0 | 0
23 | K | Elbontott tetőszerkezet ideiglenes csapadékvíz elleni védelme ponyvatakarással vagy fóliázással. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
24 | 42-000-4.1 | Műkő burkolatok bontása, padlóburkolat műkő felvésése 5 cm vastagságig, kapualjban | 8.2 | m2 |  |  | 0 | 0
25 | 42-000-4.2 | Műkő burkolatok bontása, padlóburkolat műkő felvésése 5 cm vastagságig, udvari előlépcsőknél | 9.4 | m2 |  |  | 0 | 0
26 | 42-000-4.5 | Műkő burkolatok óvatos bontása, műkő lépcső, előregyártott műkőből, ( helyísznen deponálva ) - kapualjban. | 5.9 | fm |  |  | 0 | 0
27 | 42-000-4.5 | Műkő burkolatok óvatos bontása, műkő lépcső, előregyártott műkőből, ( helyísznen deponálva ) - udvari bejáratoknál. | 29.9 | fm |  |  | 0 | 0
28 | 42-000-5.2.1 | Kőlap burkolatok óvatos bontása, Déli homlokzat utcai lábazatán. | 7.45 | m2 |  |  | 0 | 0
29 | 43-000-1 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 83.7 | fm |  |  | 0 | 0
30 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 47.8 | fm |  |  | 0 | 0
31 | 43-000-7 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 115.58 | fm |  |  | 0 | 0
32 | 43-000-8 | Hajlatbádog bontása, 100 cm kiterített szélességig | 9.6 | fm |  |  | 0 | 0
33 | 43-000-11 | Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása | 9 | db |  |  | 0 | 0
34 | 43-000-13.1 | Fémlemezfedés bontása, egyszerű, korcolt | 18 | m2 |  |  | 0 | 0
35 | M44-000-1.2 | Fa homlokzati nyílászáró szerkezetek óvatos bontása, ajtó, ablak vagy kapu. Tervezői vagy Megrendelői kérésre a megtartandó / javítandó nyílászárók a helyszínen deponálva! | 49.22 | m2 |  |  | 0 | 0
36 | 45-000-1.1.2 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, pinceablak | 0.88 | m2 |  |  | 0 | 0
37 | K | Faszerkezetes padláslépcső komplett bontása | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | K | Faszerkezetes pincelépcső komplett bontása | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | 45-000-2.1 | Idomacél korlát bontása udvari bejárati előlépcsőknél | 6 | fm |  |  | 0 | 0
40 | M45-000-2.3 | Ablak- vagy ajtórácsok bontása | 55.25 | m2 |  |  | 0 | 0
41 | 45-000-3.3 | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, kéményseprő járda Déli szárnynál | 7.7 | fm |  |  | 0 | 0
42 | 45-000-3.4 | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, kéményseprő járda udavri lakásoknál | 33.9 | fm |  |  | 0 | 0
43 | K | Kéménymagasító lakatos szerkezezetek bontása Déli szárnynál | 2 | db |  |  | 0 | 0
44 | Sze | Kéménymagasító lakatos szerkezezetek bontása udvari lakásoknál | 3 | db |  |  | 0 | 0
45 | 21-011-12 | Építési törmelék kihordása épületből, depóniába rakva, kézi erővel, konténer szállítás nélkül - Előirányzott mennyiség ! | 530 | m3 |  |  | 0 | 0
46 | 21-011-11.8 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal - Előirányzott mennyiség ! | 530 | m3 |  |  | 0 | 0
47 | K | Felülfizetés aszbeszttartalmú palafedés veszélyes hulladéként való elszállításért | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | II. ütem BONTÁS összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
24 | K | Elektromos bontási munkák. Az átalakítással érintett területen a lámpák, szerelvények, elektromos berendezések, vezetékek bontása. A lakások energiaellátását biztosító berendezések és vezetékek jelen bontási munkáknál nem bonthatók el ! A lakások telefon, kábel TV, kaputelefon és riasztó berendezési szintén nem bontohatók ! Nem bontható el a villámvédelmi rendszer sem ! | 1 | klt
25 | K | Épületgépészeti gázellátás és fűtési rendszer bontási munkák. Az átalakítással érintett területen az öntöttvas radiárok a kazánok és a vezetékek bontása. A lakások gázellátását biztosító berendezések, mérőórák és a lakősokhoz kapcsolódó vezetékek jelen bontási munkáknál nem bonthatók el ! | 1 | klt
26 | K | Épületgépészeti vízellátás és szennyvízrendszer bontási munkák. Az átalakítással érintett területen a szaniterek, szerelvények és vezetékek elbontása. A lakások víz- és szennyvízzellátását biztosító berendezések, mérőórák és a lakősokhoz kapcsolódó vezetékek jelen bontási munkáknál nem bonthatók el ! | 1 | klt
27 | 21-011-12 | Építési törmelék kihordása épületből, depóniába rakva, kézi erővel, konténer szállítás nélkül. | 0 | m3 | 0 | 1350 | 0 | 0
28 | 21-011-11.8 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal. | 0 | m3 | 0 | 7600 | 0 | 0
| K | Felülfizetés aszteszt tartamú pala veszélyes larakóhelyre való szállításáért. | 1 | klt
|  | BONTÁS összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 31-000-12.3 | Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása teljes padlástérben. Csak ha a kiviteli tervben előírt módon szükséges ! | 0 | m3 | 0 | 9340 | 0 | 0
11 | 42-000-1.1.1 | Padlóburkolat bontása, lapjára fektetett kisméretű vagy üreges padlástégla - csak a bontott födém feletti részen. | 0 | m2 | 0 | 880 | 0 | 0
22 | M21-003-8.1.1.1.3 | Új padlószerkezeti rétegének földkiemelése belső térben, kihordása épületből depóniába - pinceszinten, 35 cm szerkezeti vastagságot feltételezve ( az alapfeltárás függvénye ). | 0 | m3 | 0 | 7850 | 0 | 0
23 | M21-011-1.2.1 | Fejtett föld kihordása pincéból, felrakása szállítóeszközre, talajosztály I-IV. és elszállítása lerakóhelyre. | 0 | m3 | 0 | 2240 | 0 | 0
| 42-000-1.1.1 | Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, padlóburkolat, lapjára fektetett kisméretű vagy üreges padlástégla | 0 | m2 | 0 | 880 | 0 | 0